MÁY LASER CHÂM CỨU 12 KÊNH

Model			: 3B LASER NEEDLE

Hãng sản xuất	: Livetec Ingenieurburo GmbH

Xuất xứ		: ĐỨC

Hãng chủ sở hữu : 3B Scientific (South East Asia) Ltd.

Nước sở hữu : Thái Lan

I. Thông tin chung

- Thiết bị mới 100%

- Năm sản xuất: 2021 trở về sau

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, CE

II. Cấu hình

Máy chính với 12 cáp dẫn sáng : 01 bộ

Bảng điều khiển cảm ứng với giao diện vo tuyến và pin 5NiMH với bộ sạc : 01 bộ

Giá đỡ cần xoay : 01 cái

Kính bảo hộ cho bệnh nhân : 01 cái

Kính bảo hộ cho chuyên viên điều trị : 01 cái

Thiết bị chuyên dùng dùng 1 lần : 100 cái

Hướng dẫn sử dụng : 01 bộ

III. Đặc tính vượt trội

Sản phẩm được thiết kế hiện đại

Gọn và nhẹ

Dạng công thái học

Ứng dụng linh hoạt

Kết quả điều trị vượt trội

Cáp và ống dẫn cáp nhẹ hơn, bền hơn

12 diode laser

Có thể sử dụng mọi nơi ( đặt trên bàn hoặc gắn tường)

Hộp đựng máy thanh lịch

Cấu trúc đơn giản, lắp đặt nhanh

IV. Thông số kỹ thuật

Tần số : 1-10,000Hz

8 tần số Nogier (A-G, L)

7 tần số Bahr (1-7)

12 tần số Reininger

8 tần số Chakra

Tần số Alpha/Multi

Bộ nhớ lưu trữ 200 chương trình điều trị cho bệnh nhân

Tia laser đỏ : 12 x 50mW 660 nm  ( điều chỉnh mỗi 1mW)

Phân loại laser 3R

Lớp IIa theo 93/42 EEC

Thiết bị được kết nối thông qua giao diện vô tuyến ( WIFI)

Bảng điều khiển cảm ứng có thể di chuyển

V. Thông tin khác

- Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Anh + Tiếng Việt)

- Cung cấp CO, CQ