MÁY TRỊ LIỆU XOA BÓP TUẦN HOÀN KHÍ

( Dùng cho 1 bệnh nhân)

Model		  : POWER Q-6000

Hãng sản xuất : WONJIN MULSAN CO., LTD.

Xuất xứ	  : HÀN QUỐC

I. Thông tin chung

- Thiết bị mới 100%

- Năm sản xuất: 2021

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

II. Cấu hình

Máy chính : 01 cái

Ống nén khí xoa bóp chân 6 buồng : 02 cái

Ống nén khí xoa bóp tay : 01 cái

Ống nén khí xoa bóp vùng lưng : 01 cái

Dây dẫn khí cho chân : 01 cái

Dây dẫn khí cho tay : 01 cái

Dây dẫn khí cho lưng : 01 cái

Taì liệu HDSD : 01 quyển

III. Thông số kỹ thuật

Nguồn điện: AC 220V, 60Hz

Công suất tiêu thụ: 25W

Dòng điện định mức: 0.2A

Thời gian điều trị: 0 ~ 30 phút

Áp suất: 20 ~ 275mmHg (± 10%)

Trọng lượng: 7.8kg

IV. Thông tin khác

- Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Anh + Tiếng Việt)

- Cung cấp CO, CQ