HỆ THỐNG GIÀN TẬP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ARCHIMEDES

Model: FRAME 9

Code: AR11009

HÃNG SẢN XUẤT: CHINESPORT SPA

XUẤT XỨ: Ý

I. Thông tin chung

- Thiết bị mới 100%

- Năm sản xuất: 2021 trở về sau

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485

II. Cấu hình

Khung giàn tập Frame 9 : 01 bộ

Khung gắn tường Frame 2 : 01 cái

Lưới tiêu chuẩn : 11 cái

Bộ kết nối : 01 bộ

Bộ gia cố tăng tải trọng : 02 cái

Bộ phụ kiện : 01 bộ

Giường tập : 01 cái

Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ

III. Đặc tính và thông số kỹ thuật

1.Khung giàn tập Frame 9, code AR11009

Kích thước : 237 x 202 x 227,5 cm

Trọng lượng : 125 kg

Tải trọng : 150 kg

Tải trọng tối đa khi lắp thêm phụ kiện : 300kg

2. Khung gắn tường Frame 2, code AR11002

Khung có thể gắn tường theo chiều ngang hoặc dọc. Bao gồm 2 ống kim loại dài ài 200 cm và lưới thép có độ bền cao với
lớp phủ nhựa chống xước với kích thước 93,3 x 60,5 x h 7,1 cm. Cái lưới sắt
có thể dễ dàng lắp đặt ở ba vị trí khác nhau. Kích thước: 201 x 103,5 x h 7,5 cm; Trọng lượng: 19 kg.

3. Bộ kết nối

Kích thước: 124 x 22,3 x 47 cm

Trọng lượng: 2,3 kg

4. Lưới tiêu chuẩn

Lưới được làm từ lưới thép đường kính 5mm với thép cường lực chất lượng  cao,

sơn phủ chống xước và lưới 5 x 5 cm. Có thể dễ dàng lắp vào khung theo cấu hình chuẩn

Kích thước 93.3 x 60.5 x h 7.1 cm

Trọng lượng : 5 kg

5. Bộ gia cố tăng tải trọng

Kích thước 98.3 x 7 x  9 cm

Trọng lượng: 2.4 kg

6. Bộ phụ kiện

Bao gồm : Đai cỡ nhỏ ; Đai cỡ vừa ; Đai cỡ to ; Đai loại cực đại ; Đai cổ ; Đai chân ; Đai gót ; Đai hông ; Móc treo ; Ròng rọc ; Túi tạ

7. Giường tập vật lý trị liệu EVO UNIX 1

Số phần: 2

Tải trọng an toàn (kg): 250

Điều chỉnh Chiều cao: Điện

Nâng hạ chiều cao (cm): 50-97

Nguồn điện: 230 V 50/60 Hz 2A

Thiết bị truyền động (N): 8000

Bảo vệ IP: 54

Điều chình phần đầu: Pittong

Độ nghiêng phần đầu: + 70 °

Đường kính bánh xe (mm): 65

Hệ thống phanh: Trung tâm

Lớp vỏ bọc đêm: 1 IM

Độ dày bọt xốp : 40mm

Mật độ bọt xốp : 30 kg/m3

Trọng lượng : 85 kg

IV. Thông tin khác

- Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Anh + Tiếng Việt)

- Cung cấp CO, CQ